
浙江省检验检疫科学技术研究院制冷设备维保服务比价公告

1、 项目概况

1、项目名称：浙江省检验检疫科学技术研究院制冷设备维保服务。

2、项目位置：萧山区建设三路398号大楼、杭州上城区富春路126号大楼、杭州西湖区文三路2号大楼、萧山机场保税区包装实验室。

3、项目最高限价7万元。
2、 比价单位资格条件

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条应当具备的条件，具有独立法人资格的单位。

2. 具备空调制冷设备维保专业经验及能力（提交正在履行的有效维保合同）。

3. 不接受联合报价。

4. 自行踏勘现场、确认设备状况，递交报价材料即视作同意以各设备现状为报价基础。

3、 服务要求

1、 服务内容：

   空调制冷设备维保，详见附件1（维保设备清单）。

    2、服务形式：全包。

3、服务期限：比价结果三年有效，经考核合格后,合同一年一签。   
4、 报价要求

按全包形式报总价,报价文件应包括总价与分项明细，报价费用均已包含完成相关全部设备维保的设备仪器及工具、零配件、耗材、安装调试、检验、检测、运输搬运吊装、人工工资、福利、利润、税金、保险等所有费用。

5、 选取标准

1、符合资格条件且响应服务要求的单位，以报价从低到高顺序为优先签约序列，最低报价单位为优先签约实施单位，其余为待签单位，如遇签约单位因故终止合同时，则按序递补（待签单位若全部放弃，将由招标人履行相关程序后选择其它具备条件的单位递补）但维保费用基数仍按最低报价执行,每年服务费用递增比例不变，延续执行原合同。

2、若竞价单位所投报价均超出合理范围的，招标人有权作出重新竞标的决定。

6、 递交材料要求

1. 微信公众号提交含有盖章的报价单.
2. 截止时间：2025年12月4日13︰30时。

3. 联系人：严女士，联系电话：0571-56160233
                                     浙江省检验检疫科学技术研究院

                                  2025年11月27日

附件1：维保设备清单
	序号
	设备名称
	型号规格
	地点
	数量

	1
	小型冷库
	冷冻46.3/冷藏20.6立方米
	富春路126号地下1层
	1

	2
	5P商用空调安装
	大金
	建设三路398号1层消控室
	2

	3
	大金空调室内机
	FXFP71LVC
	建设三路398号A1203
	2

	4
	大金空调室内机
	FXFP71LVC
	建设三路398号A1201
	2

	5
	大金空调室内机
	FXFP45LVC
	建设三路398号A1301
	2

	6
	大金空调室内机
	FXFP45LVC
	建设三路398号A1202
	2

	7
	大金空调室内机
	FXFP36LVC
	建设三路398号A1205
	2

	8
	大金空调室内机
	FXFP45LVC
	建设三路398号A1202
	1

	9
	大金空调室内机
	FXFP36LVC
	建设三路398号A801
	2

	10
	大金空调室外机
	RHXYQ10SY1
	建设三路398号主楼屋顶
	1

	11
	大金空调室外机
	RHXYQ16SY1
	建设三路398号主楼屋顶
	1

	12
	美的分体定速壁挂机
	 KFR-35GW/DY-IA(R2)A
	建设三路398号保安岗亭
	1

	13
	空调2匹格力空调
	
	主楼屋顶消防电梯机房
	1

	14
	2级3匹变频天花机
	FCQ72LV2C
	辅楼屋顶设备房
	1

	15
	2级能效1匹变频挂机
	FTXS225KC-S5
	主楼屋顶1#设备房
	2

	16
	2级能效1.5匹变频挂机
	FTXS235KC-S5
	主楼屋顶2#设备房
	1

	17
	2级能效1.5匹变频挂机
	FTXS235KC-S5
	辅楼屋顶电梯机房
	1

	18
	3级能效3匹定频机房专用柜机
	FVQ73AV2CB
	主楼屋顶客梯机房
	1

	19
	3级能效5匹定频机房专用柜机
	FVQ125AV2CB
	地下一层高配房
	2

	20
	大金天花板嵌入式环绕气流（2P)
	FXFSP56AB
	辅楼2层餐厅备餐间
	1

	21
	大金超薄风管机（2.2P)带排水泵
	FXDP56QPVCP
	辅楼2层餐厅包厢
	2

	22
	大金超薄风管机（2.8P）带排水泵
	FXDP71QPVCP
	辅楼2层餐厅包厢
	2

	23
	大金全变频VRV-P室外机（380V/8P)
	RPQ10ABY
	辅楼3层室外平台
	1

	24
	大金超薄风管机（2.2P）带排水泵
	FXDP56QPVCP
	建设三路398号A108
	2

	25
	大金超薄风管机（1.8P）带排水泵
	FXDP45QPVCP
	建设三路398号A108
	3

	26
	大金全变频VRV-P室外机（380V/8P)
	RPQ8ABY
	主楼南侧室外
	1

	27
	大金分体式RY系列柜机
	FVY125DQHV2C/RY125DQY3C
	建设三路398号A1206
	7

	28
	格力天花机
	
	富春路126号1806
	5

	29
	格力空调
	XFR-120LV
	富春路126号1717
	1

	30
	直膨式风冷热泵室外机
	TSA75JR（制冷量19.5kw）
	富春路126号
	3

	31
	直膨式净化机组室内机
	TAC0810BVX（QL=19.5kw）
	富春路126号16层南2台/17层北1台
	3

	32
	空调室外机
	6E0F0390（制冷量40.8kw）
	富春路126号屋顶
	2

	33
	柜式补风机组
	6EIH-D4000（QL=40.8kw）
	富春路126号18层东/西阳台
	2

	34
	空调室外机
	6E0F0780（制冷量82kw）
	富春路126号屋顶
	4

	35
	柜式补风机组
	6EIH-D8000（QL=82kw）
	富春路126号19层东/西阳台
	4

	36
	大金空调室外室内机
	RNCQ205ABY
	富春路126号15层培养室
	1

	37
	空调
	
	建设三路398号B0103
	1

	38
	制冷设备
	
	建设三路398号B0103
	1

	39
	空调
	
	建设三路398号B0105
	1

	40
	制冷设备
	
	建设三路398号B0105
	1

	41
	制冷设备
	洗衣机恒温水箱
	建设三路398号B0302
	2

	42
	空调
	
	建设三路398号1层暗室/功放室
	2

	43
	空调
	格力5匹柜机
	建设三路398号地下1层半消声室
	1

	44
	制冷设备
	高低温试验箱
	建设三路398号1层
	1

	45
	格力空调天花机
	
	建设三路398号B322
	2

	46
	格力分体空调天花机
	KFR-72TW/NhBa-3
	富春路15楼1506
	2

	47
	格力分体空调3P柜机
	KFR-120W/NhAa-3
	富春路17楼1717
	1

	48
	格力分体空调
	1.5P
	建设三路地下室工具间
	2

	49
	格力分体空调
	1.5P
	建设三路398号4层新风机房
	1

	50
	格力空调挂机
	1.5P
	萧山机场保税区包装实验室
	1

	51
	格力柜机（内机）
	3P
	建设三路B0109室内
	3

	52
	格力柜机（外机）
	3P
	建设三路B0109室外
	3

	53
	格力柜机
	5P
	建设三路B0106室
	1

	54
	格力天花机外机
	FGR25Pd/DNa
	建设三路东侧
	1

	55
	格力天花机内机
	10P
	建设三路B0106室
	1

	56
	美的柜机
	2P
	建设三路B0106室
	1

	57
	格力天花机
	5P
	建设三路B0322室内
	2

	58
	格力天花外机
	5P
	建设三路B0322室外3楼平台
	2

	59
	格力风管机外机
	FGRD12Pd/N210
	建设三路辅楼南
	3

	60
	格力风管机内机
	
	建设三路B0109房
	3

	61
	格力风管机外机
	5P
	建设三路辅楼3楼阳台上
	1

	62
	格力风管机内机
	5P
	建设三路B0110房间
	1

	63
	格力风管机内机
	1.5P
	建设三路B0110房间
	2

	64
	格力风管机外机
	1.5P
	建设三路辅楼3楼阳台上
	1

	65
	格力天花机内机
	5P
	建设三路1209室内
	2

	66
	格力天花机外机
	5P
	建设三路主楼屋顶南侧
	3

	67
	格力柜机内机
	3P
	建设三路A1217室内
	1

	68
	格力柜机外机
	3P
	建设三路主楼屋顶卫生间风机边
	1

	69
	格力挂机内机
	1.5P
	建设三路A1302室内
	2

	70
	格力挂机外机
	1.5P
	建设三路主楼屋顶北侧过桥边
	2

	71
	格力柜机
	RF12WPdq
	建设三路集装箱内
	1

	72
	格力柜机
	RF12WPdq
	建设三路负二楼新能源实验室
	1

	73
	格力柜机
	RF12WPdq
	建设三路12楼仪器分析室Ⅰ
	1

	74
	格力柜机
	RF12WPdq
	建设三路12楼仪器分析室Ⅱ
	1

	75
	格力柜机内机
	3P
	富春路1805实验室内
	1

	76
	格力天花内机
	5P
	富春路1楼收发室
	2

	77
	格力天花外机
	5P
	富春路1楼收发室
	2

	78
	大金室内机
	FXFP56KMVC
	富春路18楼配电房
	1

	79
	大金室内机
	FXFP71KMVC
	富春路19楼配电房
	1

	80
	大金室内机
	FXFP56KMVC
	富春路1817
	2

	81
	大金室内机
	FXFP56KMVC
	富春路1815
	2

	82
	大金室内机
	FXFP71KMVC
	富春路1809
	3

	83
	大金室内机
	FXFP56KMVC
	富春路18楼食品安全重点实验室
	2

	84
	大金室外机
	RHXYQ16PY1
	富春路19楼屋顶
	1

	85
	大金室外机
	RHXYQ14PY1
	富春路19楼屋顶
	1

	86
	大金室外机
	RHXYQ10PY1
	富春路19楼屋顶
	1

	87
	格力天花机
	5P
	富春路19楼屋顶气源间
	1

	88
	格力柜机
	5P
	富春路19楼屋顶气源间
	1

	89
	大金室外机
	RHXYQ56PY1
	富春路19楼屋顶气源间
	1

	90
	大金柜机
	3P
	富春路1817
	1

	91
	格力挂机
	1.5P
	富春路1817
	1

	92
	大金室内机
	FXFP56KMVC
	富春路1825
	1

	93
	格力挂机
	1.5P
	建设三路辅楼楼顶配电室
	1

	94
	格力柜机
	5P
	建设三路辅楼6楼理发室
	1

	95
	格力外机
	KFR-120W-3
	富春路18楼东阳台
	2

	96
	格力天花机内机
	5P
	富春路1801
	2

	97
	格力挂机
	KFR-35W-B3
	富春路1908
	2

	98
	格力挂机
	KFR-50W/I25-3
	富春路1501
	1

	99
	格力挂机
	KFR-50W/I25-3
	富春路1518
	1

	100
	格力挂机
	KFR-50W/I25-3
	富春路1613
	1

	101
	格力挂机
	KFR-50W/I25-3
	富春路1603
	1

	102
	格力挂机
	KFR-50W/I25-3
	富春路1708
	1

	合计
	169




